## 紫外放射照度計校正依頼書
LKT-04帳票01-4 Rev001 紫外放射照度計校正依頼書(UV-M03A,UV-LED365-M10)
紫外放射照度計校正依頼書
１．依頼者情報
|  | 依頼年月日 |  |  | 株式会社オーク製作所
|  | 貴社名 |  |  | 電源計測部 JCSS校正室 行
|  | 所属部門 |  |  | TEL.：0266(72)3956
|  | 御担当者 |  |  | FAX.：0266(73)5816
|  | TEL |  |  | E-mail：uv-calibration@orc.co.jp
FAX
E-mail
御住所
|  | 品名 | 紫外放射照度計
表示器型式
受光器型式
貴社管理番号
製造番号
付属品等
希望納期
校正証明書宛先 （上記社名と異なる場合）
特記事項
2. 校正条件
|  | ・校正項目 | 放射照度
|  | ・器物の具備条件 | 受光器に固定具等が付属されていないこと
(受光器の形状に変更が無いこと)
|  | ・校正方法 | 弊社「放射照度校正手順書」による
|  | ・校正光源 | 365 nm UV-LED
|  | ・放射照度校正点 | 約1 mW/cm2
※上記の校正点は公称値であり1%程度前後する場合があります。
|  | ・トレーサビリティ体系図 |  |  | □トレーサビリティ体系図希望(追加料金)
トレーサビリティ体系図はオプションです。希望される場合は□にチェックを入れてください。
|  | ・感度調整 |  |  | □調整不要(追加料金無)
本校正サービスには基準値への調整も含まれ調整前後の校正値が記載されますが、
調整を希望されない場合は□にチェックを入れてください
上記条件に同意いただけない場合は問い合わせください。
※本件に関して、相互に知りえた情報についての機密保持に同意したものとします。
3．オーク製作所管理欄
受付番号
到着日
受入担当
4.備考