## 分光応答度（フォトダイオード）校正依頼書
LKT-04帳票01-6Rev001 紫外放射照度計 JCSS校正依頼書
紫外放射照度計 JCSS校正依頼書
１．依頼者情報
|  | 依頼年月日 |  |  | 株式会社オーク製作所
|  | 貴社名 |  |  | 電源計測部 JCSS校正室 行
|  | 所属部門 |  |  | TEL.：0266(72)3956
|  | 御担当者 |  |  | FAX.：0266(73)5816
|  | TEL |  |  | E-mail：uv-calibration@orc.co.jp
FAX
E-mail
御住所
|  | 品名 | 紫外放射照度計
|  | 型式 | UV-LED-01/UV-LED-CS01
|  | メーカー | 株式会社オーク製作所
貴社管理番号
製造番号
付属品等
希望納期
校正証明書宛先 （上記社名と異なる場合）
特記事項
|  | 校正希望波長 | 中心波長：365 nm
|  | 下記「校正条件」参照 | 中心波長：385 nm
中心波長：405 nm
2. 校正条件
|  | 校正項目 | 放射照度値
|  | 器物の具備条件 | ・受光器に固定具等が付属されていないこと
・受光器にシール等が貼られていないこと
|  | 校正方法 | 弊社「放射照度校正手順書」による
|  | 校正光源 | 校正希望波長に応じた 365 nm 校正光源、385 nm 校正光源、405 nm 校正光源
|  |  | 放射照度レベル | 約 100 mW/cm2
|  | 校正証明書 | 1通 日本語
上記条件に同意いただけない場合は問い合わせください。
※本件に関して、相互に知りえた情報についての機密保持に同意したものとします。
3．オーク製作所管理欄
受付番号
到着日
受入担当
4.備考
一般校正(校正波長：345 nm,355 nm,365 nm,375 nm,385 nm,395 nm,405 nm,415 nm,425 nm,435 nm)
と校正方法が異なるため、校正結果は同一とならない場合があります。
校正を希望される場合は" 〇 "を記入
希望されない場合は" ー "を記入
依頼者情報は校正証明書を発行する際に
必要であるため、漏れなく記載してください。
貴社管理番号、製造番号、付属品等
の項目について新品の場合は記入不要です。